## Sheet1
件名及び数量 愛媛県立しげのぶ特別支援学校第２教棟空調設備製造 一式
住 所
商号又は名称
|  | 代表者職氏名 |  | 印
１ 性能、機能、設置箇所
仕様条件 |  | メーカー・規格（型番） | 提案内容 | 適否
(1) 第２教棟空調設備
ａ | 普通教室６室(2103教室、2104教室、2106教室、2107教室、2203教室、2205教室)に、以下の条件を満たす機器一式をそれぞれ設置すること。 ・室内機（壁掛け型、定格冷房能力5.6kw以上、定格暖房能力6.7kw以上） １台 ・室外機（室内機に適合するもの） １台 ・ワイヤレスリモコン １個
ｂ | 特別教室２室(2109教室[第１音楽室]、2208教室[第１美術室])に、以下の条件を満たす機器一式をそれぞれ設置すること。 ・室内機（天井吊型シングル、定格冷房能力 10.0kw以上、定格暖房能力11.2kw以上） １台 ・室外機（室内機に適合するもの） １台 ・ワイヤードリモコン １個
ｃ | 室外機は、各教室の南側（１階は地上、２階は庇上）に設置すること。
ｄ | 室内機、室外機、及びリモコンは、日本国内のメーカーの製造品に限る。
２ 性能、機能、設置箇所以外の要件
仕様条件 |  | メーカー・規格（型番） | 提案内容 | 適否
(1) 設備の搬入・調整等、追加工事等
ａ | 授業等、学校運営に支障のないよう配慮して、計画的に設置すること。
ｂ | 既設物の撤去、処分を含むこと。
ｃ | 設置に必要な追加工事等がある場合は、それを含むこと。
ｄ | 製造の請負契約であるため、建設業法第19条の２に規定する現場代理人及び同法第26条に規定する主任技術者及び監理技術者については、設置は不要である。
(2) その他
ａ | 設備の故障、メンテナンス、使用方法に関する質問には速やかに対応すること。
ｂ | 納品書に、作業前、作業途中、作業後の施工写真を添付すること。
以上、全て仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日
所 属：愛媛県立しげのぶ特別支援学校
職氏名： 印